## Sheet1
（工号：301-532-0219 )汽轮发电机装箱配置清单
客户名称 | 用户： Hunza Sugar Mills （Pvt）Ltd |  |  | 汽轮机型号规格 | B35-8.1/0.25//517
特别要求
序号 | 包装箱名称 | 箱内物品名称 | 数量（箱） | 箱的尺寸（L×W×H） | 毛重（Kg） | 净重（Kg） | 备注 | 备注
1 | 主机 | 主机、安装导柱(4根）、调节阀油动机、机旁油管路、机旁管路附件箱、汽封疏水管道、汽缸垫片、汽封疏水垫片、机旁油管路垫片、随机图纸 | 1 | 4780*3980*3850 | 39000 | 36308 | 铁底盘木箱 | 序号1-15货物需安排第一批发货，信用证最迟上船日期为2025年2月28日，招标船期需满足此要求。货物价值529.8万元
2 | 齿轮箱 | 齿轮箱、齿轮箱主油泵 | 1 | 3400*3000*3050 | 13000 | 12000 | 木箱
3 | 主要汽阀箱 | 主汽阀、汽轮机配对法兰、联轴器找中工具、提升环 | 1 | 4680*2550*1580 | 5500 | 5000 | 木箱
4 | 联轴器罩壳 | 高速联轴器罩壳、低速联轴器罩壳 | 1 | 2600*1100*1450 | 362 | 312 | 木箱
5 | 油站箱 | 油站、发电机润滑油管回油管 | 1 | 6520*3850*4100 | 15000 | 13427 | 铁底盘木箱
6 | 油箱箱 | 油箱 | 1 | 5450*2700*3250 | 7000 | 6000 | 木箱
7 | 漏气冷凝器 | 漏气冷凝器、集水箱 | 1 | 2900*1620*1350 | 1180 | 980 | 木箱
8 | 标准阀门箱 | 滤水器、截止阀、低速联轴器中间段等 | 1 | 2450*2000*1370 | 2000 | 1800 | 木箱
9 | 轴封风机 | 轴封风机（2） | 1 | 1220*1220*1100 | 350 | 300 | 木箱
10 | 地脚螺栓箱 | 地脚螺栓箱M42*3-1630 | 1 | 2000*840*700 | 1865 | 1765 | 木箱
11 | 安全阀1 | 安全阀 | 1 | 1400*1050*2700 | 2750 | 2550 | 铁箱
12 | 安全阀2 | 安全阀 | 1 | 1400*1050*2700 | 2750 | 2550 | 铁箱
13 | 排汽膨胀节 | 排汽膨胀节 | 1 | 1300*1300*1300 | 1000 | 1000 | 裸装
14 | 机旁母管路 | 机旁回油管、机旁进油管、带环假轴、减温器 | 1 | 4900*780*880 | 730 | 630 | 木箱
15 | 主蒸汽管 | 主蒸汽管、下汽缸蒸汽管路 | 1 | 3600*1100*1030 | 2000 | 1800 | 木箱
16 | 现场仪表柜箱 | 现场仪表柜 | 1 | 1330*870*2250 | 400 | 300 | 木箱 | 此部分货物（序号16-43号）信用证未开立，发货时间待定，招标时可要求报价有效期在三个月内。货物价值：698.4万元
17 | 直流柜箱 | 直流油泵控制柜 | 1 | 930*870*2100 | 400 | 300 | 木箱
18 | MCC柜箱 | MCC柜 | 1 | 930*870*2500 | 400 | 300 | 木箱
19 | DEH+TSI柜箱 | DEH+TSI柜、PLC柜 | 1 | 1730*870*2500 | 600 | 400 | 木箱
20 | 控制柜箱 | 、端子箱（5）、盘车控制柜（1）、电脑（1套） | 1 | 930*870*1000 | 200 | 150 | 木箱
21 | 汽机备件箱 | 汽机备件、齿轮箱备件等 | 1 | 1500*1220*1100 | 500 | 430 | 木箱
22 | 电器仪表箱 | 压力表、温度计、流量计等 | 1 | 2450*1220*1170 | 900 | 800 | 木箱
23 | 汽机罩壳1 | 汽机罩壳1 | 1 | 6400*550*350 | 1200 | 1000 | 木箱
24 | 汽机罩壳2 | 汽机罩壳2 | 1 | 3970*1120*1610 | 2200 | 2000 | 木箱
25 | 汽机罩壳3 | 汽机罩壳3 | 1 | 2950*1220*1570 | 2200 | 2000 | 木箱
26 | 发电机整机箱 | 发电机 | 1 | 7300*3700*3400 | 90050 | 84030 | 木箱
27 | 空气冷却器箱 | 空气冷却器 | 1 | 4600*3600*1830 | 6030 | 4500 | 木箱
28 | 液压站箱 | 液压站、液压站控制柜 | 1 | 1410*910*1030 | 520 | 450 | 木箱
29 | 备件液压站箱 | 液压站、液压站控制柜 | 1 | 1410*910*1030 | 520 | 450 | 木箱
30 | 发电机备件箱 | 随机资料、发电机轴瓦等 | 1 | 850*850*1050 | 570 | 500 | 木箱
31 | 出线箱箱 | 出线箱（2） | 1 | 1500*1220*1300 | 530 | 395 | 木箱
32 | 发电机基础件箱 | 地脚螺柱、底板等 | 1 | 4500*530*630 | 2970 | 2830 | 木箱
33 | 励磁柜箱 | 励磁柜 | 1 | 700×900×2400 | 460 | 400 | 木箱
34 | 保护同期柜 | 保护同期柜 | 1 | 920*720*2500 | 550 | 500 | 木箱
35 | 0AH 电阻箱柜 | 0AH 电阻箱柜 | 1 | 1150*1700*2500 | 850 | 800 | 木箱
36 | 1AH 中性点接地电阻柜 | 1AH 中性点接地电阻柜 | 1 | 1250*1700*2500 | 850 | 800 | 木箱
37 | 2AH 发电机PT柜 | 2AH 发电机PT柜 | 1 | 1050*1700*2500 | 1050 | 950 | 木箱
38 | 3AH 发电机断路器柜 | 3AH 发电机断路器柜 | 1 | 1250*1700*2500 | 850 | 800 | 木箱
39 | 4AH 11KV母线PT柜 | 4AH 11KV母线PT柜 | 1 | 1050*1700*2500 | 850 | 800 | 木箱
40 | 辅助运输车 | 辅助运输车 | 1 | 1150*900*2500 | 300 | 250 | 木箱
41 | 母线附件箱 | 母线附件箱 | 1 | 300*300*2100 | 350 | 300 | 木箱
42 | 直流屏充电柜 | 直流屏充电柜 | 1 | 900*700*2500 | 260 | 210 | 木箱
43 | 直流屏电池柜 | 直流屏电池柜 | 1 | 900*700*2500 | 260 | 210 | 木箱
| 合计 |  | 43 |  | 211307 | 193277
备注：封箱前一定要经过检验核实了之后再封箱，清单重量为估算重量，实际重量以过地磅的重量为准。